## Slide 1: 家庭防火 安全教育
—强化安全意识，共建平安家庭—
LOGO

## Slide 2
2020年发生居民住宅火灾10.9万起，占火灾总数的43.4%，造成917人死亡，占总数的77.5%，其中全国65起较大火灾中，超过一半都发生在居民住宅楼。
因此，我们要增强消防意识，学习消防知识，预防家庭火灾的发生，确保我们的家庭平安、幸福。
https://www.ypppt.com/

## Slide 3: 目 录
CONTENTS
01
家庭常见火灾隐患
02
怎样做好家庭防火
03
火场逃生

## Slide 4: 家庭常见 火灾隐患
LOGO
—强化安全意识，共建平安家庭—

## Slide 5
家庭常见火灾隐患
01
电器超负荷，温度过高。
02
插头损坏，不及时更换。
03
用裸线头代替插头使用，造成短路或发生火花。
04
保险丝熔断时，灼热的金属颗粒掉落到下面的可燃物上。
05
煤气、天然气泄漏，与空气混合达到爆炸极限时，打开电器开关。
06
在楼道里堆放木制品、棉质品、纸制品等可燃物。
Common fire hazards in homes

## Slide 6
家庭常见火灾隐患
导致家庭火患的原因都有哪些？
（1）
出门时忘记关闭电器开关。
（2）
电器停用时插头不拔。
Common fire hazards in homes

## Slide 7: 怎样做好 家庭防火
LOGO
—强化安全意识，共建平安家庭—

## Slide 8
怎样做好家庭防火
讨论：
我们应该怎样做好家庭防火？
How to do family fire prevention

## Slide 9
怎样做好家庭防火
How to do family fire prevention
（1）
炉灶附近不放置可燃易燃物品。
（2）
不能用汽油、煤油等作引火物点火。
（3）
未熄灭的炉灰等要倒在安全的地方。

## Slide 10
怎样做好家庭防火
How to do family fire prevention
（4）
明火照明时不离人，不要用明火照明寻找物品。

## Slide 11
怎样做好家庭防火
How to do family fire prevention
（5）
照明电灯路线不能超负荷使用，不用铁丝、铜丝代替家庭保险丝。
（6）
不乱接乱拉电线，电路熔断，切勿用铜、铁丝代替。

## Slide 12
怎样做好家庭防火
How to do family fire prevention
（7）
家电出现故障，应立即切断电源。
（8）
发现电线的绝缘皮老化，要及时更新。
（9）
打雷时，应停止使用电视机、组合音响并拔掉电源插头。

## Slide 13
怎样做好家庭防火
How to do family fire prevention
（10）
家用电器要防潮。
（11）
不乱丢烟头，不躺在床上吸烟。
（12）
不要同时开启多种家用电器，做到不超负荷。
（13）
使用电炉、电熨斗、电吹风等用具时，要垫上金属架、砖块等，停用时，等到完全冷却后收藏。

## Slide 14
怎样做好家庭防火
How to do family fire prevention
（14）
切勿在走廊、楼梯口等处堆放杂物，要保证通道和安全出口的畅通。
Notes: https://www.ypppt.com/

## Slide 15
怎样做好家庭防火
How to do family fire prevention
（15）
发现燃气泄漏，要迅速关闭气源
阀门，打开门窗通风，切勿触动电器开关和使用明火，并迅速通知专业维修。
（16）
燃气罐着火，要用浸湿的被褥、衣物等捂盖灭火，并迅速关闭阀门。

## Slide 16
怎样做好家庭防火
How to do family fire prevention
（17）
电冰箱内不能存放汽油、气雾喷罐等易燃易爆危险物品。
（18）
家中不可存放超过0.5公升的汽油、酒精、香蕉水等易燃易爆物品。

## Slide 17
怎样做好家庭防火
当火灾降临我们身边的时候，我们应该怎么办？
How to do family fire prevention

## Slide 18: 火场 逃生
LOGO
—强化安全意识，共建平安家庭—

## Slide 19
火场逃生
The fire escape
调查
根据重大火灾现场调查，死亡人员中，真正是被火烧死的只占少数，多数是中毒、窒息死亡，还有一些是慌不择路跳楼摔死或挤踏而亡。
告诫
生命和血的代价一再告诫我们：“水火无情”，我们在加强防火的同时，掌握一些火场逃生的方法尤为重要。

## Slide 20
火场逃生
The fire escape
如何正确拨打119
发生火灾时，大家都知道要拨打“119”。根据我国《消防法》第四十九条规定，公安消防队、专职消防对扑救火灾，应急救援不得收取任何费用。不仅消防灭火不收费，拨打火警电话119也是免费的。

## Slide 21
火场逃生
The fire escape
如何正确拨打119
首先一点，119这个特殊号码，不能随便打。但是一旦发生、发现火灾，却要及时拨打报警，这是我们每一个公民的责任和义务。
01
打电话报警一定要想法先让自己冷静镇定，以免慌慌张张，说话前言不搭后语，延长时间。
02
火警电话打通后，应讲清楚着火单位，所在区县、街道、门牌号码等详细地址。
03
为了消防人员能提前了解情况，做出正确判断，提早制定措施，报警人员最好说清楚是什么着火了，火势怎样。
04

## Slide 22
火场逃生
The fire escape
如何正确火场逃生
受到火势威胁时
受到火势威胁时，要当机立断披上打湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲。

## Slide 23
火场逃生
The fire escape
如何正确火场逃生
穿过浓烟逃生时
穿过浓烟逃生时，要尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。

## Slide 24
火场逃生
The fire escape
如何正确火场逃生
身上着火时
身上着火，千万不要奔跑，可就地找滚或用厚重的衣物压灭火苗。

## Slide 25
火场逃生
The fire escape
如何正确火场逃生
不可乘坐电梯
遇火灾不可乘坐电梯，要向安全出口方向逃生。

## Slide 26
火场逃生
The fire escape
如何正确火场逃生
千万不要盲目跳楼
千万不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台，落水管等逃生自救。也可用绳子可把床单、被套撕成条状成连成绳索，紧栓在窗框、暖气管、铁栏杆等固定物上，用毛巾、布条等保护手心，顺绳滑下，或下到未着火的楼层脱离险境。

## Slide 27
总结回顾：
通过今天的学习，
你有什么收获？

## Slide 28
www.ypppt.com
更多精品PPT资源尽在—优品PPT！
PPT模板下载：www.ypppt.com/moban/ 节日PPT模板：www.ypppt.com/jieri/
PPT背景图片：www.ypppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.ypppt.com/tubiao/
PPT素材下载： www.ypppt.com/sucai/ PPT教程下载：www.ypppt.com/jiaocheng/
字体下载：www.ypppt.com/ziti/ 绘本故事PPT：www.ypppt.com/gushi/
PPT课件：www.ypppt.com/kejian/
Notes: 模板来自于 优品PPT https://www.ypppt.com/